Материалы, применяемые при строительстве

индивидуального жилья для ветеранов

- Фундаменты – сборные железобетонные или монолитные железобетонные. Глубина заложения – 1 м.

- Стены – Газобетон (400 мм) + ½ кирпича – облицовочный силикатный.

- Цоколь – облицовка кирпичом под расшивку.

- Внутренняя перегородка - ½ кирпича.

- Трубы системы отопления – армированный полипропилен.

- Приборы системы отопления – радиаторы алюминиевые.

- Газовый котел – КСГВ – 7,5.

- Счетчик газовый – G – 4.

- Насос для системы отопления – Grunfos 25 х 4.

- Окна – металлопластиковые (2–х камерный стеклопакет).

- Полы, перекрытие – деревянные (40 мм).

- Балки перекрытия – 150х200 мм.

- Утеплитель для кровли – жесткие минералловатные плиты ППЖ 20 (140 мм).

- Пароизоляция для кровли – изоспан В.

- Кровля – скатная из профилированного крашенного настила С 21. (Зеленый).

- Потолок – деревянный.

- Унитаз – керамический фарфоровый.

- Раковина - керамическая фарфоровая.

- Электрический щит учета электроэнергии.

- Септик – кольца железобетонные 1500 мм с крышкой и люком (для выгреба).

- Погреб – кирпич керамический ½ 2х2м.

- Антисептирование всех деревянных конструкций.

- Входная дверь утепленная металлическая.